NOTE TECNICHE SULLO STATO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN COMUNE DI CASELLA (GE)

Consistenza a quantità al 31-12-2023

RIPRODUZIONE VIETATA	USO AZIENDALE

# SOMMARIO

- INFORMAZIONI GENERALI SULLO STATO DELLA GESTIONE	3

- PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	3

- DATI	RELATIVI	ALLA	SICUREZZA	E	CONTINUITÀ	DEL	SERVIZIO	DI DISTRIBUZIONE DEL GAS						3

  - PERCENTUALE DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE DELL'IMPIANTO	4

  - DISPERSIONI DI GAS DEL COMUNE	4

RIPRODUZIONE VIETATA	USO AZIENDALE

# INFORMAZIONI GENERALI SULLO STATO DELLA GESTIONE

La  rete  di  distribuzione  gas  al  servizio  del  Comune  di  CASELLA fa  parte  di  un  impianto di distribuzione denominato “GENOVA”.

L’estensione totale della rete di distribuzione del Comune di CASELLA è pari a circa 21,695 km come evidenziato nello stato di consistenza al 31.12.2023.

L’impianto di distribuzione del gas al servizio del Comune di CASELLA risulta in ottime condizioni di manutenzione e funzionalità e non presenta zone di carenza strutturale.

Le attività di conduzione e manutenzione dell’impianto sono infatti effettuate nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative tecniche nazionali e dall’Autorità di settore.

# PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

I protocolli di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell’attività di

misura sono:

- (Protocollo CTR (via SMS e/o via GPRS) – Norma UNI TS 11291-3

- (Protocollo DLMS/COSEM via GPRS)

- (Protocollo CTR via GPRS)

# DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 569/2019/R/GAS, la rendicontazione dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio viene eseguita in ottemperanza a quanto riportato all’articolo 38 della citata delibera; i dati vengono aggregati per impianto di distribuzione.

RIPRODUZIONE VIETATA	USO AZIENDALE

  - PERCENTUALE DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE DELL’IMPIANTO DI GENOVA

In ottemperanza alla Delibera 569/2019 Art. 14.2 Comma a) e b), viene garantita, per l’Impianto di distribuzione al quale il comune appartiene, l’ispezione del 100% della rete in alta e media pressione (nei tre anni mobili 2021-2022-2023) e del 100% della rete in bassa pressione (nei quattro anni mobili 2020- 2021-2022-2023).

| IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | ISPEZIONATO AP/MP % | ISPEZIONATO BP % |
| --- | --- | --- |
| GENOVA | 231.0 % | 233.7 % |

3.2. DISPERSIONI DI GAS DEL COMUNE DI CASELLA

| DISPERSIONI RISCONTRATE A SEGUITO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RETE n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE INTERRATA n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA n° | GRUPPO DI MISURA n° |
| DISPERSIONI 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISPERSIONI 2022 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DISPERSIONI 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RIPRODUZIONE VIETATA	USO AZIENDALE

| DISPERSIONI RISCONTRATE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI TERZI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RETE n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE INTERRATA n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA n° | GRUPPO DI MISURA n° |
| DISPERSIONI 2021 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| DISPERSIONI 2022 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| DISPERSIONI 2023 | 1 | 2 | 7 | 0 |

RIPRODUZIONE VIETATA	USO AZIENDALE