Note tecniche sullo stato dell’impianto di distribuzione del gas in Comune di RONCO SCRIVIA (GE) Consistenza a quantità al 31-12-2023 AL 30/06/2009

SOMMARIO

1.	Informazioni generali sullo stato della gestione	3

2.	PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	3

3.	Dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas	3

3.1.	Percentuale di Ispezione Programmata Della Rete dell'impianto	4

3.2.	Dispersioni di gas del comune	4

# Informazioni generali sullo stato della gestione

La rete di distribuzione gas al servizio del Comune di RONCO SCRIVIA fa parte di un impianto di distribuzione denominato “GENOVA”.

L’estensione totale della rete di distribuzione del Comune di RONCO SCRIVIA è pari a circa 28,510 km come evidenziato nello stato di consistenza al 31.12.2023.

L’impianto di distribuzione del gas al servizio del Comune di RONCO SCRIVIA risulta in ottime condizioni di manutenzione e funzionalità e non presenta zone di carenza strutturale.

Le attività di conduzione e manutenzione dell’impianto sono infatti effettuate nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative tecniche nazionali e dall’Autorità di settore.

# PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

I protocolli di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell’attività di misura sono:

- (Protocollo CTR (via SMS e/o via GPRS) – Norma UNI TS 11291-3

- (Protocollo DLMS/COSEM via GPRS)

- (Protocollo CTR via GPRS)

# Dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas

Con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 569/2019/R/GAS, la rendicontazione dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio viene eseguita in ottemperanza a quanto riportato all’articolo 38 della citata delibera; i dati vengono aggregati per impianto di distribuzione.

## Percentuale di Ispezione Programmata Della Rete dell’impianto di “GENOVA”

## In ottemperanza alla Delibera 569/2019 Art. 14.2 Comma a) e b), viene garantita, per l’Impianto di distribuzione al quale il comune appartiene, l’ispezione del 100% della rete in alta e media pressione (nei tre anni mobili 2021-2022-2023) e del 100% della rete in bassa pressione (nei quattro anni mobili 2020-2021-2022-2023).

| IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | ISPEZIONATO AP/MP % | ISPEZIONATO BP % |
| --- | --- | --- |
| GENOVA | 231,0 % | 233,7 % |

## Dispersioni di gas del comune di RONCO SCRIVIA

| DISPERSIONI RISCONTRATE A SEGUITO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RETE n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE INTERRATA n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA n° | GRUPPO DI MISURA n° |
| DISPERSIONI 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DISPERSIONI 2022 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| DISPERSIONI 2023 | 8 | 2 | 17 | 0 |
| DISPERSIONI RISCONTRATE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI TERZI |  |  |  |  |
|  | RETE n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE INTERRATA n° | IMPIANTO DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA n° | GRUPPO DI MISURA n° |
| DISPERSIONI 2021 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| DISPERSIONI 2022 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| DISPERSIONI 2023 | 1 | 3 | 5 | 0 |